Приложение № 2.47 к конкурсной документации

Утверждаю

Глава Молвотицкого сельского поселения

(должность, ф.и.о. руководителя органа

 Н.В. Никитин

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

175340, Новгородская обл., Марёвский район, с. Молвотицы ул. Школьная, д.14

почтовый индекс и адрес, телефон,

(816-63) 22-371, koz.anna2010@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ | \_\_\_ | ” | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 201 | 4 | г. |

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: Новгородская область, Марёвский район с. Молвотицы, ул. Зелёная д.11,12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Годовая плата рублей | Стоимость на 1 м² общей площади (рублей в месяц) |
| **I.**  | **Услуги вывоза бытовых отходов** |   |  |
| 1 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 1 раз в месяц |  |  |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |  |  |
|  | **Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации** |  |   |  |
| 3 |  утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов | 1 раз в год |   |  |
| **II.** | **Проведение технического осмотра и мелкий ремонт** |   |  |
| 4 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах, вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, отопительных приборов (печей) | Проверка тяги в дымовентиляционных каналах 2 раз в год. |   |  |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов  |   |
| **III.** | **Устранение аварий и заявок населения** |   |  |
| 5 | Аварийное обслуживание | Постоянно на системах энергоснабжения  |   |  |
| **IV.** | **Прочие услуги** |   |  |
| 6 | Обслуживание антенного хозяйства | постоянно |   |   |
| **V.** | **Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме** |   |  |
| 7 | 1.Восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток |  |  |  |
|  | 2. Устранение протечки кровли |   |  |
|  | 3.Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах. |   |  |
|  | 4. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств. |   |  |
|   | Итого: без НДС |   |   |  |
|   | Итого: с НДС |   |   |  |